## Slide 1: DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN ÇALIŞMASI

## Slide 2
N’ den-S’ e bir B mağnetik alan için yerleştirilen bir iletken
Jeneratör Çalışma

## Slide 3
N’ den-S’ e bir B mağnetik alan için yerleştirilen bir iletken V hızıyla döndürülürse
Jeneratör Çalışma

## Slide 4
N’ den-S’ e bir B mağnetik alan için yerleştirilen bir iletken V hızıyla döndürülürse iletkende "Faraday" yasası gereği bir e.m.k indüklenir.
Jeneratör Çalışma

## Slide 5
N’ den-S’ ye bir B mağnetik alan için yerleştirilen bir iletken V hızıyla döndürülürse "Faraday" yasası gereği bir e.m.k indüklenir. Fırçalar yardımıyla bu gerilim dış dünyada bir yüke bağlanırsa şekildeki gibi bir akım oluşur.
Akımın yönü, sol el üç parmak kuralı ile tespit edilir.
Jeneratör Çalışma

## Slide 6
N’den-S’e bir B mağnetik alan içine yerleştirilen bir iletken
Motor Çalışma

## Slide 7
N’den-S’e bir B mağnetik alan için yerleştirilen bir iletkene gerilim uygulanırsa akan akım
Motor Çalışma

## Slide 8
N’den-S’e bir B mağnetik alan için yerleştirilen bir iletkene gerilim uygulanırsa akan akım sonucu oluşan kuvvet
Motor Çalışma

## Slide 9
N’den-S’e bir B mağnetik alan için yerleştirilen bir iletkene gerilim uygulanırsa akan akım sonucu oluşan kuvvet, merkeze göre bir dönme momenti oluşturur.
Motor Çalışma

## Slide 10
N’den-S’e bir B mağnetik alan için yerleştirilen bir iletkene gerilim uygulanırsa akan akım sonucu oluşan kuvvet, merkeze göre bir dönme momenti oluşturur. Oluşan momentin değişimi:
Motor Çalışma